江苏省地质矿产局第五地质大队

全站仪采购项目

招 标 文 件

项目编号：WD-CH201701

招 标 人：江苏省地质矿产局第五地质大队

招标时间：    2017     年    11     月

目 录

第一章 招标公告	1

一、招标项目简介	1

二、投标人资格要求	1

三、获取招标文件方式	1

四、递交投标文件时间	2

五、采购信息发布及结果公告网站	2

六、投标保证金	2

七、招标项目联系人及联系方式	2

第二章 投标人须知	2

一、定义	2

二、一般要求	2

三、质疑与投诉	4

四、投标文件	5

第三章 采购人需求	8

一、总体要求	8

二、0.5秒自动型全站仪规格要求	8

三、2秒级免棱镜全站仪规格要求	9

四、 商务要求	10

第四章 开标、评标和定标	12

一、开标	12

二、评标	13

四、评标程序	14

五、项目废标	16

六、定标	17

第五章 合同格式	18

第六章 投标文件格式	26

一、投标函	27

二、开标一览表	28

三、设备配置清单	29

四、资格证明文件	29

五、法定代表人授权书格式	29

六、2014 年以来同类项目业绩证明文件	30

七、采购需求实质性响应条款一览表	30

八、一般商务条款偏离表	30

九、实施计划	31

# 第一章 招标公告

江苏省地质矿产局第五地质大队(以下简称 “采购人”)，就以下采购项目进行公开招标，欢迎符合资格要求的投标人参加投标。

## 一、 招标项目简介

（一） 项目名称：全站仪采购项目

（二） 项目编号：WD-CH201701

（三） 项目类别：货物类

（四） 最高限价：见第三章采购人需求。

（五） 采购内容及用途：见第三章采购人需求。

本项目已按照有关规定履行项目审批手续并获得批准，采购项目的资金来源已落实，项目的招标方式和范围已经核准。

（六） 交货期：见第三章采购人需求。

## 二、 投标人资格要求

参加本项目投标的投标人除应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

（一）投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企、事业法人。

（二）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标人于公告发布之日起止投标截止日止在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果截屏图片为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（三）本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件方式

(一)本项目不设报名环节，凡有意参加的供应商，自招标公告发布之日起可在本项目发布的媒介（请登录“江苏省地质矿产局第五地质大队网站（http://www.jsdzwd.com）”。）下载招标文件及其他相关资料（本项目招标公告附件），按招标文件要求制作投标文件，参与投标。

（二）招标文件售价300元/份，售后不退。投标人须在递交投标文件时缴纳招标文件费用，未缴纳招标文件费用的投标人，采购人将拒绝接受其投标文件。

（三）资格审查方式：资格后审。

## 四、 递交投标文件时间、投标截止及开标时间、开标地点

（一） 递交投标文件时间：2017年11月14日上午09:00～09:30（北京时间）

（二） 投标截止及开标时间：2017年11月14日上午09:30（北京时间）

（三） 递交投标文件地点：江苏省地质矿产局第五地质大队（江苏省徐州经济技术开发区金水路9号）办公楼2楼会议室

（四） 开标地点：同递交投标文件地点

## 五、 采购信息发布及结果公告网站

江苏省地质矿产局第五地质大队网站（http://www.jsdzwd.com）

## 六、投标保证金

（一）投标保证金：投标保证金壹万元，不接受现金缴纳。投标人的投标保证金须从投标人基本账户转入采购人指定账户。招标结束后，投标保证金将退回投标人基本账户。

（二）投标保证金缴纳截止时间：2017年11月13日17:30前

（三）采购人账户：

开户名称：江苏省地质矿产局第五地质大队

开户银行：中国建设银行徐州开发区支行

账    户：32001711736059870768

未缴纳投标保证金的投标属于无效投标。

七、招标项目联系人及联系方式

采  购  人：江苏省地质矿产局第五地质大队

采购人地址：江苏省徐州经济技术开发区金水路9号

联  系  人：李兴山   电话：(0516)87870766   传真：(0516)87870770

监 督 部门：江苏省地质矿产局第五地质大队监察科

联  系  人：孙厚仁   电话：0516)87938678

江苏省地质矿产局第五地质大队   2017 年11月7 日

# 第二章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

## 一、定义

（一）采购人：江苏省地质矿产局第五地质大队

（二）投标人：是响应本次招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

（三）采购合同：是指由采购人和供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

## 二、一般要求

（一）投标的费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

（二）招标文件的澄清和修改

1、采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前15天在相关媒体上发布公告，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；投标人如有异议，必须于投标截止时间3日前以书面形式递交到采购人，逾期提交的疑问不予受理。

2、根据采购的具体情况，采购人可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3日前，将变更时间在相关媒体上发布公告。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

（四）纪律与保密事项

1、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2、在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3、在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人施加任何影响都可能导致其投标无效。

4、获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5、由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

（五）关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## 三、质疑与投诉

（一）投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

（二）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，逾期质疑无效。

（三）投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，逾期质疑无效。

（四）质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购方将保留诉讼的权力。

（五）质疑人对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的监督管理部门投诉。

## 四、投标文件

（一）投标文件的构成

1、投标文件须按招标文件的要求装订成册。

2、所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4 规格制作。

3、投标文件数量：正本1 份，副本3 份。

（二）投标文件的编写

1、投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按无效投标处理。

2、招标文件中，实质响应条款投标人若未响应或不满足，将按无效投标处理。

3、除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

4、投标文件报价的编写要求

（1）投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

（2）投标文件报价包含货物的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向采购人收取任何费用。

（3）投标人出现漏报、少报的费用，应视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

（4）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（5）若投标人所报货物设备（含零部件或制作材料）原产地为中华人民共和国境外地区，投标人须具有进出口经营权。采购人协助中标供应商办理进口免税有关事项及提供相关证明文件资料。

（6）中标供应商不得以本项目中标通知书办理进口批文。

（7）只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

（8）开标时，投标文件中开标一览表的总报价与投标文件中明细表的报价不一致的，以

开标一览表的总报价为准。

5、投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

6、投标文件须编页码。

（三）投标文件的签署形式

1、投标文件正本必须打印，并按要求签字、盖章，副本可以是投标文件正本复印,正本与副本不符，以正本为准。

2、投标文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由法定代表人或授权代表签字。

（四）投标文件的装订、标记和密封

1、投标人编制的投标文件应按招标文件的要求装订成册，密封封装，在封口处必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

2、正本、副本全部一起封装，投标保证金缴纳证明材料单独提交。

3、采购人对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（五）投标文件的递交

1、所有投标文件应在投标截止时间前送达采购人开标地点。

2、采购人将拒绝以下情况的投标文件

（1）未封装完好的。

（2）投标截止时间以后送达的。

3、采购人不接受邮寄、快递、电报、电话、传真方式投标。

4、采购人对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

（六）投标文件的修改与撤回

1、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的一部分，与原投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2、投标人补充、修改投标文件的书面材料（应有授权代表签字或加盖公章），须密封送达采购人，同时应在封套上标明“补充、修改投标文件”和招标项目编号。

3、撤回投标应以书面形式通知采购人，并有法定代表人或投标授权代表的签字和加盖公章。

4、在投标截止时间之后，采购人不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

（七）投标有效期

自投标截止之日后90 天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行，同时，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

（八）投标保证金

1、投标人应交纳投标保证金：人民币壹万元整（¥10000.00）

2、投标保证金应为人民币，可采用电汇（建议方式）、支票、银行汇票的方式，在递交标书前单独提交（对于支票、汇票等必须原件才能兑现的方式，必须提供原件。对于电汇、银行转帐等不须原件就能兑现的方式，允许用银行支付凭证代替）。应同时符合下列规定：

收款人：江苏省地质矿产局第五地质大队

开户行：中国建设银行徐州经济开发区支行；

帐  号： 32001711736059870768

用  途：“（项目编号）”投标保证金（请务必在汇款用途栏上注明）。

3、对于中标供应商，投标保证金将保持全部的约束力，直到中标供应商与采购人签订了合同。

4、采购人在中标通知书发出后的五个工作日内按规定程序无息退还未中标投标人的投标保证金。采购人收到中标供应商签订的合同后五个工作日内无息退还其投标保证金。

5、采用非电汇方式交投标保证金的投标人，须凭保证金收据到采购人办理手续。

6、若有下列情况之一，投标人或中标供应商的投标保证金不予退还

（1）截标后至投标文件有效期内，投标人撤回投标的。

（2）投标人提供虚假材料的。

（3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

（4）中标供应商未按规定交付履约保证金或被通知签约后拒绝签约。

（5）中标供应商未按规定与采购人签订采购合同的。

（九）招标文件的解释权

招标文件由江苏省地质矿产局第五地质大队负责解释。

# 第三章 采购人需求

## 一、总体要求

（一）投标人所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

（二）投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明，并提供制造商的产品介绍文件。

（三）伴随服务：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务（费用包含在投标总价内）。

（四）投标人需递交加盖设备制造商公章的项目售后服务承诺函原件，以保证制造商对采购设备的定期维护及售后服务。

## 二、0.5秒自动型全站仪规格要求

| 项目名称 | 全站仪(允许进口商品进行投标) |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 1、测角精度 | 0.5” |
| 2、最小读数 | 0.1” |
| 3、测距精度 | 棱镜：1mm+1ppm |
|  | 免棱镜：3mm+2ppm |
| 4、测程 | 最短距离：0.2m |
|  | 单棱镜不少于2500m |
| 5、免棱镜测程 | 免棱镜不少于1300m |
| 6、测量时间 | 棱镜 标准：1.2秒；跟踪：0.4秒 |
|  | 免棱镜 标准：1-5秒； 跟踪：0.4秒 |
| 7、补偿器 | 补偿范围：±5.4′ |
| 8、影像测量 | 能够用控制器的实时视频影像直接进行测量，并从采集的影像中创建可交付的成果；能以叠加测量图像检查整个作业；能在后处理软件中进行摄影测量，可创建数字地形模型，进行体积计算；可以处理自动HDR |
| 9、电源 | 单块电池工作时间大于 6小时，有智能的电池保养功能，有按键和液晶显示可查看电池电量，每台标配2块电池 |
| 10、驱动 | 基于直接驱动和无摩擦的电磁马达技术，磁悬浮直接驱动；伺服驱动，无限微调 |
| 11、转速 | 115度/秒 |
| 12、扫描功能 | 不需要进行复杂的单独扫描系统设置，能够保证扫描覆盖面并且获得最高效率可以在地形、道路和隧道都能获得均匀的格网间隔 |
| 13、精确定点 | 因震动、沉降、手动操作等因素引起的仪器移动能够自动纠正，确保测量数据的精确 |
| 14、望远镜 | 放大倍数：30x，孔径：40mm |
| 15、工作环境 | 工作温度：-20～50℃ |
| 16、防尘防水等级 | 防尘防水等级：IP65 |
| 17、数据通讯 | USB、串口、蓝牙 |
| 18、安全性 | 双层密码保护 |
| 19、控制器 | 要求可分离的控制器，WIN CE操作系统，彩色可触摸屏幕，全中文操作，不小于1GB内存；可以在屏幕上查阅所有数据，包括点、线和高程；可以给关键的现场信息增加注释 |
| 20、操作软件 | 具有联合作业测量解决方案，统一的外业测量平台，外业软件可支持全站仪、GNSS接收机联合测量，可定制专业应用模块，软件可扩展，支持用户SDK开发，可直接生成测量报告，现场交工 |
| 21、配置 | 全站仪主机1台套，原装电池2块，棱镜组2个，原装木脚架2 个，铝合金对中杆1副，棱镜对中基座2个 |
| 22、限价 | 不超过18万元 |

## 三、2秒级免棱镜全站仪规格要求

| 项目名称 |  |  | 全站仪(允许进口商品进行投标) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、数量 |  |  | 1台 |
| 2、角度最小显示 |  |  | 1"/5" |
| 3、测角精度(ISO17123-3:2001) |  |  | 2" |
| 4、双轴补偿器/视准差改正 |  |  | 液体双轴倾斜传感器，补偿范围±3，补偿精度1" |
| 5、激光输出等级 |  |  | 无棱镜：3R级，棱镜/反射片1级 |
| 6、测距范围 |  | 无棱镜 | ＞1500m |
|  |  | 单棱镜 | ＞3000m |
| 7、距离最小显示 |  |  | 精测/速测：0.001m 跟踪：0.01m |
| 8、测距精度 (ISO17123-4:2001) |  | 无棱镜 | 优于（3+2ppm×D）mm*7 |
|  |  | 棱镜 | 优于（2+2ppm×D）mm |
| 9、测量时间 |  |  | 精测：1.0秒，速测：0.7秒，跟踪：0.3秒 |
| 10、数据存储 | 内存 |  | >10,000点 |
|  | 外部存储器 |  | USB闪存(最大8GB) |
| 11、接口 |  |  | RS-232C串口，USB2.0（A口，用于外接U盘） |
| 12、蓝牙模块 |  |  | 1级蓝牙，Ver.2.1 +EDR，传输距离：300m*10 |
| 13、激光指向 |  |  | 同轴红色EDM激光束 |
| 14、对中精度 |  |  | 对中精度：≤1.0mm/1.3m |
| 15、防尘防水等级 |  |  | IP66（ICE 60529:2001） |
| 16、工作温度 |  |  | -20～+60℃ |
| 17、电池工作时间 |  |  | 约25小时（角距同测间隔1次/30秒） |
| 18、配置 |  |  | 全站仪主机1台套，原装电池2块，棱镜组2个，原装木脚架2 个，铝合金对中杆1副，棱镜对中基座1个 |
| 19、限价 |  |  | 不超过5万元 |

## 四、商务要求

（一）交货方式

1、交货时间

（1）在合同签订之日起15个日历天内，所有设备交付到采购人指定地点。

（2）所供货物交齐后，5个日历天内安装调试完毕、交付使用、培训并验收合格。

2、交货点：江苏省徐州地经济技术开发区金水路9号 江苏省地质矿产局第五地质大队办公楼五楼。

（二）培训要求

1、实地现场培训：在设备安装、调试完后，中标供应商须派出熟悉本项目的技术人员对采购人的相关技术人员进行现场培训。培训内容包括设备的参数的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除、终端技术等，以确保采购人能够对货物有足够的了解和熟悉，能够独立进行日常的维护、保养和管理。

2、中标供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须有中文书写。

3、中标供应商应将所有培训费用（含培训教材、差旅、食宿费用等）支出列入“售后服务和培训价格表”。

（三）验收标准

1、采购人组织相关部门严格依据项目合同标的及清单逐一清点核查，实施项目试运行前的初验收，并确认项目初验收报告。

2、货物为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3、交付验收标准

（1）投标人提供的货物必须符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。若在供货过程中所采用的某项标准或规范在本招标文件中没有规定,则投标人应详细说明其所采用的标准和规范,并提供该标准或规范的完整中文文件给采购人，只有投标人采用的标准和规范是国家、国际公认的、惯用的，且等于或优于本技术规格书的要求时，此标准或规范才可能为采购人所接受。

（2）有关标准、规范和法令之间产生差异的，应当按其中最严、最优、最新且于三者之间选择最有利于采购人的标准或规定执行。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。进口产品要求是正规渠道进口货物，具备原产地证明及合法进货渠道证明。同时，应提供省级及以上测绘行政主管部门直属测绘仪器计量检定机构出具的计量检定报告（费用由中标供应商自行承担）。

5、中标供应商应将货物的用户使用手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随附工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、采购人按中标供应商提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损。如有损坏、缺件等情况，由中标供应商自行负责。

（四）付款条件

1、合同款支付（分两期支付）

（1）第一期合同款支付：合同签订生效，全部设备交付到采购人指定地点，并且最终被验收合格后，中标供应商开具金额为合同总价85%的发票提交给采购人；采购人在收到发票后的20个工作日内，按照银行汇款方式，向中标供应商支付与票面金额相同的合同款。

（2）第二期合同款支付：合同签订生效，全部设备交付到采购人指定地点，并且最终被验收合格一年后，中标供应商开具金额为合同总价15%的发票提交给采购人，采购人在收到发票后，对中标供应商为期一年的免费质量保修和免费的售后服务得到切实履行完成必要的审查工作后20个工作日内，按照银行汇款方式，向中标供应商支付与票面金额相同的合同款。

2、合同款支付时间顺延

中标供应商未按约定的时限向采购人提供有效、完整齐备的发票，以及用于财务支付和结算所必备的票据、单证或凭证等文件的，则合同款之支付时间顺延且采购人不负违约责任。

3、合同生效后，中标供应商逾期交齐货物，或者因质量验收迟延而应视为逾期交货的，每逾期一天按合同总价的万分之三向采购人支付违约金，累计至交齐货物之日止。中标供应商超过三十天仍未交齐货物，或者因质量验收迟延而应视为逾期交货的，应按合同总价的百分之二十向采购人支付违约金。经催告后在合理期限内仍不能交齐货物的，采购人有权单方解除合同且该解除效果不影响违约金之支付。

（五）质量保证期及售后服务

1、质量保证期：质量保证期（简称“质保期”）为设备交付到采购人指定地点，并且最终被验收合格之日起连续正常使用累计至少满一年的全保服务。质保期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务，具体由中标供应商在投标文件中承诺。质保期内采购人对中标供应商享有追索权。

2、质量保证期内，如货物或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期和免费维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过20 天时，则质保期在状态恢复正常时重新起计或对故障货物予以重新更换。

3、保修期: 质量保证期满后提供不少于5年的保修期。保修期内中标供应商只收取换件材料成本费，免收人工维修费，同时提供日常周期保养服务。如中标供应商选择提供有偿服务，则在投标文件中提供相应的服务项目及收费标准。

4、任何时候，中标供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

5、售后服务要求: 须提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。对用户的故障通知，如电话响应无法解决的，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若故障在24 小时内仍未处理完毕，中标供应商必须免费提供相同档次的设备给予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。中标供应商需提供仪器原厂或中国总代理针对本次项目的专项产品代理证书，确保售后服务。

# 第四章 开标、评标和定标

## 一、开标

（一）采购人按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由采购人主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

（二）开标时投标人应出示以下证件资料：法定代表人参加投标的，须单独携带法定代表人资格证明书及居民身份证原件，授权代理人参加开标会的，需单独携带法人授权委托书原件及本人居民身份证原件。

（三）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经采购监督管理部门检查并公证。经确认无误后，由采购人工作人员当众拆封，宣读投标人名称和《开标一览表》内容。

（四）如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

（五）参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。

## 二、评标

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的管理人员、技术专家和监督管理部门代表组成。其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求评审。

（二）评标专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购人、采购监管部门也可以要求该评标专家回避

1、本人、配偶或直系亲属3 年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷。

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系。

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作。

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系。

5、评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系。

6、同一单位的评标专家在同一项目评审委员会成员中超过两名。

7、其他可能影响评审工作公正性情形。

（三）本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重如下：

| - 评分项目 | - 技术评分 | - 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 权重 | - 50% | - 20% | 30% |

（四）投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 三、评标程序

（一）投标文件资格、符合性审查

1、评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格、符合性审查。

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与公告中投标人资格要求一致 |
| 符合性审查 | 1、投标文件完整且没有提供虚假材料。 2、投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件按招标文件约定提交且提交的原件与复印件一致。 3、投标人报价确定且没有超过招标文件中列出的采购预算。 4、投标人按照招标文件要求交纳保证金。 5、评审期间，投标人按照评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或没有改变投标文件的实质性内容。 6、投标人对采购人、评标委员会及其他工作人员没有施加影响，无碍公平、公正。 7、不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |

注：不能通过资格性审查的投标人，不需进行符合性审查。

2、评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

3、评标委员会进行资格、符合性审查时发现投标人有实质性不响应招标文件的，由采购人现场告知该投标人并说明理由。

4、被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过资格、符合性审查，不参与技术、商务和价格的评审。

（二） 投标文件的澄清

1、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）技术评定

1、由评委对所有有效投标文件的技术响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》。

技术评分满分100 分，考虑下列因素

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对比各投标人设备的技术参数对招标文件的响应情况。 优：40-32 分；良：30-16 分；中：14-8分；差6-0 分 | 40 |
| 2 | 对比各投标人设备的品牌情况。 优：15-11 分；良：10-6 分；中：5-3 分；差：2-0 分 | 15 |
| 3 | 对比各投标人设备的技术特点、功能对招标文件的响应程度。 优：15-11 分；良：10-6 分；中：5-3 分；差：2-0 分 | 15 |
| 4 | 对比各投标人设备的配套完整性、实用性。 优：15-11 分；良：10-6 分；中：5-3 分；差：2-0 分 | 15 |
| 5 | 对比各投标人递交制造商售后服务承诺函的情况。 优：15-11 分；良：10-6 分；中：5-3 分；差：2-0 分 | 15 |

2、将每一个评委的评分汇总，进行算术平均，得出该投标人的技术评分。

（四）商务评定

1、由评委对所有有效投标文件的商务响应进行审核和评价，填写《商务评分表》，商务评分满分100 分，考虑下列因素

| 序号 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对比各投标人的商务响应情况 优：20-16 分；良：15-8 分；中：7-4 分；差3-0 分 | 20 |
| 2 | 综合对比各投标人的财务、履约能力（以第三方出具的2016 年审计报告为准） 优：15-11 分；良：10-6 分；中：5-3 分；差：2-0 分 | 15 |
| 3 | 对比各投标人的质保期、保修期的响应情况 优：15-11 分；良：10-6 分；中：5-3 分；差：2-0 分 | 15 |
| 4 | 对比各投标人的维修响应时间的情况 优：10-9 分；良：8-5 分；中：4-2 分；差：1-0 分 | 10 |
| 5 | 对比各投标人2014 年以来同类项目业绩（以合同及相应验收报告为准）。 优：20-16 分；良：15-8 分；中：7-4 分；差3-0 分 | 20 |
| 6 | 对比各投标人的获得相关荣誉情况 优：11-9 分；良：8-5 分；中：4-2 分；差：1-0 分 | 11 |
| 7 | 投标人获得质量管理体系认证、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证情况 每个3 分，最高不超过9 分 | 9 |

2、将每一个评委的评分汇总，进行算术平均，得出该投标人的商务评分。

（五）价格评定

1、价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第二条第（四）点。

2、价格评分：满分为100 分。价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格、符合性审查）且投标价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标报价

投标人价格得分＝评标基准价/投标总价×满分

（六）综合评分的计算和中标供应商推荐

1、综合评分=技术评分×50% ＋商务评分×20%＋价格评分×30%；

2、各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且投标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且投标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评标委员会按上述排列向采购人推荐第一名为中标候选供应商，其余依次替补。

## 四、项目废标

根据《采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理

（一） 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为。

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

## 五、定标

（一）计分结束后，评标委员会将综合总得分由高到低的排名顺序推荐第一名投标人为中标候选供应商。由评标委员会组长负责编制《评标报告》,全体评委审核《评标报告》并签字确认。

（二）采购人根据评标委员会的推荐意见和有关法规确定中标供应商。

（三）凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交采购监督管理部门依法处理

1、提供虚假材料谋取中标。

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

3、与采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通。

4、向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判。

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况。

7、有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

（四）第一名供应商放弃或被取消资格的，经采购人上级主管部门批准后，采购人方可顺序选择候补中标供应商。

（五）采购结果确认后，采购人将中标结果在相关媒体进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购人不再以其它方式另行通知。

（六）中标结果公告后，采购人将在2日内发出《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（七）中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

## 六、签约

（一）采购人应当自《中标通知书》发出之日起五个工作日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

（二）采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

# 第五章 合同格式

（本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）

合同编号：

签订地点：江苏省徐州市

甲方（买方）：江苏省地质矿产局第五地质大队

乙方（卖方）：

第一条 目的与依据

为了明确双方的权利义务,根据中华人民共和国《合同法》、《采购法》、《招标投标法》和其他相关的法律法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，结合本采购项目之招标投标文件，签订本合同。

第二条 乙方声明条款

1、对于本合同有关的《招标文件》以及本合同条款，乙方已认真阅读和分析；对合同内容不存在误解；如有不利后果，自愿放弃因自己工作失误或存在误解之抗辩。

2、合同总价，与乙方的投标报价相同，且均为含税价； 因漏报、少报项目价款或费用，均视为已全部包含于本合同总价内。如有争议，必须按不利于乙方进行解释并据此执行。

3、乙方在《投标文件》中作出的优于《招标文件》中的“用户要求”或“商务要求”所设定的质量或技术之标准、指标、参数、标值、性能、环保与节能标准、附件或赠与、技术或信息服务与支持、售后服务以及其他任何优厚条件之表示，即使在本合同中没有相应的文字体现或表述，或即使未经甲方签字，亦应视为本合同的有效组成部分。

第三条 采购项目情况

1、项目名称：江苏省地质矿产局第五地质大队全站仪采购项目

2、项目编号：WD-CH201701

第四条 合同标的（货物）与合同价格构成

货物基本情况（列表不能全面载明的，另见附件：《GDHT- 合同货物清单》）。

| 序号 | 货物名称 | 型号、规 格 | 厂商名称 | 产地 | 数 量 | 计量 单位 | 附件配置（配件、工具等 | 单价 | 小计价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价（大写）: 人民币 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、本合同所称“货物”，除上述第1 款所列货物（含附件配置）之外，还包括下述各项：

（1）与之相一致的用户手册、说明书、维护手册、计量检定报告书等技术资料或有形物品；

（2）支持该设备正常运行的配套性知识产权物品(如软件或程序支持信息)；

（3）乙方应提供的服务（包括但不限于安装、调试、商检、技术咨询与培训、维修保

养及其他有关售后服务等事项）；

（4）于甲方预付了合同货款之情形，乙方必须向甲方提供的用于办理本合同财务结算所必备的合法有效、与本合同货物价款相一致的发票和相应的单证资料。

3、“合同总价”，是指并包括：

（1）合同项下的货物之所有权与风险正式转移甲方之前发生的在生产、流通、服务、货物交付等环节上的全部成本、各税种或税项下的税款，以及可能发生的一切费用（如包装、运输、装卸、安装、调试、检测、技术指导与培训或咨询、保险、商检、卫生检验检疫、非因甲方过错原因发生于海关或商检或检疫或检测以及运输至本合同指定地点等环节上发生的滞留费用、保管费、运输费用、罚款等)；

（2）对于进口货物，则还包括由海关征收或代征的增值税与关税等一切税种或税项下的税款、海关报关清关各环节上发生的一切手续或代理费用；

（3）因履行本合同约定的售后服务而可能发生的费用，但是，本合同另有特别约定的收费（例如第九条约定的免费保修期满后的服务和零部件更换）除外。

第五条 质量要求和技术标准

1、乙方交付的货物之质量、技术、环保、安全、卫生等标准必须符合中华人民共和国国家标准；国家标准为本合同执行的最低标准。但是，本合同约定的标准高于国家标准的，必须按该约定的标准执行，即使交付的货物符合国家标准，但不符合该约定标准，仍应视为违约并承担相应的违约责任。

2、在既无约定的标准，亦无国家标准时，则按行业标准执行；无行业标准的，按商业惯例。

3、前两款中的“约定的标准”，是指：

《招标文件》中的“用户要求”或“商务要求”所设定的质量标准和乙方在《投标文件》中对此作出的陈述或“响应”，或者在非以招投标方式订立本合同情形下在谈判报价文件中所确定的标准。凡乙方单方面在《投标文件》中作出的优于《招标文件》所设定的质量标准、技术指标或参数、性能、环保或节能标准、赠与、附件、技术或信息服务与支持、售后服务以及其他任何优厚条件之陈述或意思表示，一旦与《招标文件》设定的标准发生冲突，则按照“就优不就劣”的有利于甲方的原则进行解释与执行。

4、乙方提供的货物必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。

5、包装和运输：

（1）乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈、防盗、防火等相应安全措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

（2）包装箱及每一附件应注明货物名称、型号、件数、附件品名与数量，包装箱内应附有产品说明书、使用说明书或用户手册、质检合格证书、商检证明等。

第六条 货物所有权和风险转移

1、除另有特别约定外，合同项下的全部货物在办理了“初步验收”手续之时，货物所有权即转移至甲方且不以是否付款为必要条件。某项货物或部分货物办理了“初步验收”手续，仅该项货物或该部分货物所有权转移。

2、合同项下的货物自办理了“初步验收”手续之时起，货物丢失或被人为毁损之风险从乙方转移至甲方。但任何非人为毁损、灭失之风险，包括因货物自身质量或其自身物理、化学等自然特性而发生的风险，仍由乙方承担。

3、货物未经初步验收或者未经乙方同意，如甲方擅自使用，则该被擅自使用的货物视为已业经甲方初步验收。被擅自使用的货物之所有权和风险，分别按本条第1 款和第2 款处理。若甲方急需使用部分货物，可由双方协商解决并以书面补充协议为之。

4、在“初步验收”手续办理完毕之前，即使货物已送至甲方指定地点或安装场所，货物所有权与风险均不转移至甲方，甲方亦不负货物保管责任。

5、在验收环节上，如果双方发生货物质量争议而需要进行鉴定或仲裁，于此期间，货物由甲方保管，风险由甲方承担，但乙方应承担相应的协助义务。

第七条 交货时间、地点和方式

1、交货时间与地点：应在本合同签订之日起的 个日历天内，将标的物运送至甲方指定的地点（需安装的，为指定的安装场所）。具体地点为江苏省徐州经济技术开发区金水路9号江苏省地质矿产局第五地质大队办公楼5楼测绘院综合管理办公室 。

2、交货时应将与货物配套的用户手册、说明书、厂合格证明、电路图、软件或程序系统等技术资料一并交付给甲方。

3、上述第1 款、第2 款所列之配件、附属工具、技术资料和证明文件等，为本合同所称“货物”之不可分割的组成部分；如迟延交付或未交付，则视为逾期交货或未交货，应依约承担违约或赔偿责任。

4、交货方式：由乙方免费送货上门；安装到位；调试完毕。在货物实际交付之日起5 天内完成技术培训。

5、安装要求如下：

(1)乙方应将货物安装于甲方指定的地点或场所。

(2)乙方应按图施工，并且不得对甲方的既存权利造成损害；

(3)乙方应当派遣相应的专业技术人员进行安装、调试，并且应按图施工。对乙方工作人员在安装、调试、交付过程中发生的生产安全事故，甲方不承担任何法律责任。

第八条 货物验收

1、采购人组织设备用单位及相关部门严格依据项目合同标的及清单逐一清点核查，实施项目试运行前的初验收，并确认项目初验收报告。

2、货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3、交付验收标准

投标人提供的货物必须符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。若在供货过程中所采用的某项标准或规范在本招标文件中没有规定,则投标人应详细说明其所采用的标准和规范,并提供该标准或规范的完整中文文件给采购人，只有投标人采用的标准和规范是国家、国际公认的、惯用的，且等于或优于本技术规格书的要求时，此标准或规范才可能为采购人所接受。

有关标准、规范和法令之间产生差异的，应当按其中最严、最优、最新且于三者之间选择最有利于采购人的标准或规定执行。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。进口产品要求是正规渠道进口货物，具备原产地证明及合法进货渠道证明。同时，应提供省级及以上测绘行政主管部门直属测绘仪器计量检定机构出具的计量检定报告（费用由中标供应商自行承担）。

5、中标供应商应将货物的用户使用手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随附工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、采购人按中标供应商提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损。如有损坏、缺件等情况，由中标供应商自行负责。

第九条 质量保修和售后服务

1、质量保证期：质量保证期（简称“质保期”）为设备交付到采购人指定地点，并且最终被验收合格之日起连续正常使用累计至少满一年的全保服务。质保期内中标供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务，具体由中标供应商在投标文件中承诺。质保期内采购人对中标供应商享有追索权。

2、质量保证期内，如货物或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期和免费维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过20 天时，则质保期在状态恢复正常时重新起计或对故障货物予以重新更换。

3、保修期: 质量保证期满后提供不少于5年的保修期。保修期内中标供应商只收取换件材料成本费，免收人工维修费，同时提供日常周期保养服务。如中标供应商选择提供有偿服务，则在投标文件中提供相应的服务项目及收费标准。

4、任何时候，中标供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

5、售后服务要求: 须提供常设7 天×24 小时热线服务和长期的免费技术支持。对用户的故障通知，如电话响应无法解决的，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若故障在24 小时内仍未处理完毕，中标供应商必须免费提供相同档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。

第十条 合同款支付（分两期支付）

1、第一期合同款之支付：合同签订生效，全部设备交付到采购人指定地点，并且最终被验收合格后，中标供应商开具金额为合同总85%的发票提交给采购人；采购人在收到发票后的20个工作日内，按照银行汇款方式，向中标供应商支付与票面金额相同的合同款。

2、第二期合同款之支付：合同签订生效，全部设备交付到采购人指定地点，并且最终被验收合格后一年后，中标供应商开具金额为合同总15%的发票提交给采购人，采购人在收到发票后，对中标供应商为期一年的免费质量保修和免费的售后服务得到切实履行完成必要的审查工作后20个工作日内，按照银行汇款方式，向中标供应商支付与票面金额相同的合同款。

第十一条 合同款支付时间顺延

中标供应商未按约定的时限向采购人提供有效、完整齐备的发票，以及用于财务支付和结算所必备的票据、单证或凭证等文件的，则合同款之支付时间顺延且采购人不负违约责任。

第十二条 合同的变更

1、本合同一经订立，即具有法律约束力；各方均不得擅自变更、中止或者解除。

2、对货物的增加或减少，双方可以另行订立补充合同。但是，所有补充合同的采购金额累计不得超过本合同总价的百分之十 ；否则，超过部分无效。

第十三条 合同的中止、解除

3、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同

(1)逾期三十天仍未交齐货物。

(2)乙方擅自对本合同约定的货物进行替代。

(3)乙方违反本合同关于权利瑕疵担保约定。

(4)其他符合法律规定或符合本合同其它约定情形。

4、甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除合同

(1)无正当理由，拒绝验收货物而经其书面催告且在催告期届满甲方不作答复。

(2)无正当理由，拒绝收受货物而经其书面催告且在催告期届满甲方不作答复。

(3)无正当理由，拒付货款而经其书面催告且在催告期届满甲方不作答复。

(4)其他符合法律规定情形的。

第十四条 不可抗力

1、遭受不可抗力事件的一方应在 24 小时内将事件情况用可能的最快捷的方式通知对方本合同有关事项不能履行或不能完全履行以避免对方损失的扩大，并在该不可抗力事件发生之日起的 十五日内 提供不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明文件，并以书面报告说明该事件的细节和不能履行或部分不能履行或延迟履行本合同的事因以后，允许延期履行、部分履行或者解除合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约或赔偿责任。

2、任何一方对于因不可抗力而造成合同部分或全部不能履行的，不承担违约责任，但是如果因一方违约而致合同履行延期并在延期阶段遭遇不可抗力的，则不得以不可抗力为由主张其免除履行责任、违约责任或损害赔偿责任。

3、遇有不可抗力的一方，必须采取必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失；未采取必要的补救措施而致损失扩大者，应就扩大的损失承担相应的损害赔偿责任。

4、因不可抗力导致本合同无法履行或合同目的无法实现，经双方协商一致，可以解除合同。

5、如对政府主管部门出具的不可抗力存有异议并因此发生纠纷，应提交仲裁机构解决，并以仲裁裁决为准。但双方或本合同三方因该不可抗力争议而进行的仲裁或诉讼程序，不影响本合同的可履行性。

第十五条 违约责任

1、本合同项下的各种货物，即使在使用功能上不存在任何相互关联性，亦应视为整体货物；违约迟延交付的那一部分货物，即使对本合同中的其他标的物之安装、验收、使用等不构成任何影响，亦应按合同总价作为计算违约金的基数。

2、违约金不足以弥补实际损失的，应赔偿实际损失。该“实际损失”包括利息、实现债权的全部费用（包括但不限于诉讼或仲裁费用、律师费、差旅费、邮件费、公告费、鉴定和调查取证费用）以及财产性行政处罚等。

3、本条第1款和第2款关于违约金和赔偿金计算方法之约定，为总则性条款，其均适用于各种情形下的违约和损害赔偿责任之计算。

4、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同总价百分之三的违约金。

5、甲方逾期付款的，每逾期一天应向乙方支付应付而未付款额的 万分之三 的违约金。

6、乙方逾期交齐货物，或者因质量验收迟延而应视为逾期交货的，每逾期一天按合同总价的万分之三 向甲方支付违约金，累计至交齐货物之日止。

7、乙方超过三十天仍未交齐货物，或者因质量验收迟延而应视为逾期交货的，应按合同总价的 百分之二十 向甲方支付违约金。经催告后在合理期限内仍不能交齐货物的，甲方有权单方解除合同且该解除效果不影响违约金之支付。

8、乙方未及时履行本合同第九条约定的义务，且经甲方书面催告后，拒不履行的，甲方有权扣除质保金；无质保金可扣除或质保金已被甲方扣除了的，乙方应按合同总价的百分之十支付违约金。

9、乙方保证其出售的本合同项下的货物无任何权利瑕疵，包括货物在所有权、知识产权、许可销售权等方面的权利瑕疵。如果任何第三人被仲裁机构裁决或被法院判决有权对本合同项下的全部或部分货物主张权利，或货物被国家行政机关依法查处、查封、罚没，乙方除应赔偿甲方的实际损失外，还应另行按合同总价的百分之二十向甲方支付惩罚性违约金。

10、乙方擅自对本合同约定的货物进行替代的，视乙方不能交付，甲方除了有权解除合同外，同时有权按合同总价的 百分之三十 的标准要求乙方支付违约金。

11、在甲方发出中标通知书后30 日内，乙方拒绝签订正式书面合同的，甲方有权按合同总价的 百分之五 的标准向乙方要求支付违约金。

12、上述各项违约责任条款，属于《合同法》中的清算条款，故合同之变更、中止或解除不影响据此追究违约方的违约责任。

第十八条 合同解释

对本合同的解释，除了适用《合同法》规定的文义解释、目的解释、历史（订约过程）解释、体系解释、善意解释等规则外，如果对本合同的内容存在两种或两种以上的合理解释，则按最有利于甲方的原则进行解释并据此执行。

第十九条 法律适用

因本合同之成立与效力、履行、解释、票据等而发生的所有争议，均适用中华人民共和国法律。

第二十条 补充协议

1、本合同未尽事宜，由双方在协商一致的基础上另行签订书面形式的补充协议确定。补充协议与本合同有关条款的内容相冲突者，视为对该条款内容的实质性变更。

2、补充协议包括承诺书、会议纪要、备忘录、往来函件等，但均应以书面形式为之。

第二十一条 争议解决方式

因本合同而发生的所有争议，应由各方协商解决；协商不成时，本合同的双方均同意将争议(包括票据法上的争议)提交给徐州市仲裁委员会进行仲裁解决。

第二十二条 合同生效与效力

1、本合同经双方代表签字盖章后即行生效。签字日期互异的，以后签日期为生效日。

第二十四条 合同文本

1、本合同一式4 份，甲方执2份, 乙方执2份；

甲方：江苏省地质矿产局第五地质大队           乙方：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

电话：                                       电话：

签约时间：  年   月   日                     签约时间：     年    月    日

附件：  合同货物清单

# 第六章 投标文件格式

正/副本

江苏省地质矿产局第五地质大队

全站仪采购项目

投 标 文 件

项目编号：WD-CH201701

项目名称：江苏省地质矿产局第五地质大队全站仪采购项目

投 标 人：                                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章）

投标时间：            年             月            日

## 一、投标函

致：江苏省地质矿产局第五地质大队

我方审阅了贵方的                            （项目名称）             （项目编号）的招标文件的全部内容，现提交我方的投标文件。我方                          （投标人全称）授权           （授权代表姓名）            （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的项目招标的有关活动，并对进行投标。签字代表在此声明并同意：

1、我方愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的全部内容，投标总价为             元人民币。

2、我方同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

4、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5、我方理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

6、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《合同》中的全部条款并按照招标文件的要求向贵公司足额缴纳招标代理服务费。

7、我方保证，招标人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8、我方在近3 年在招标代理的经营活动中没有违法行为

9、所有有关本次投标的函电请寄：

投标人（法人公章）：                        电 话：

授权代表姓名（签字）：                      传 真：

日 期：

备注：本投标函内容不得擅自删改。

## 二、开标一览表

项目名称：                      项目编号：

| 序 号 | 投标产品 名称 | 品牌 | 型号规 格 | 产地/生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 分项价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |
| 保修期内的服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，招标人无须再向投标人支付投标总价之外的任何费用。

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

日期：       年    月    日

注：1、所有分项价格应按本招标文件的规定要求填写，均为含税价。

2、本表之投标总价应为各分项价格之和，并须与《投标函》之投标总价相一致。

3、选购件价项不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

4、所有产品应填写生产厂家并配有中文名称。

## 三、设备配置清单

（格式自拟）

## 四、资格证明文件

营业执照副本（复印件）等

代理委托及本项目的授权文件

## 五、法定代表人授权书格式

致：

本授权书声明：             （法定代表人姓名）是           （投标人名称） 的法定代表人，现任          （职务名称）职务，有效证件号码              （身份证号码）。现授权                （单位名称）的           （姓名） 作为我公司的全权代理人，有效证件号码                   （身份证号码）就                     （项目名称）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于          年         月          日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（ 签字或盖章） ：

附法定代表人、授权委托人身份证复印件（盖章）

说明：

1.法定代表人亲自签署“投标函”的，无需提交本表，但需提交法定代表人身份证明。

2.“投标函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字和盖章，缺一不可）。

3.非法定代表人投标的，须提交授权代表投标截止之日前近3个月内社保部门出具的社保证明。

## 六、 2014 年以来同类项目业绩证明文件

## 七、一般技术参数响应表

一般技术参数响应表

| 序号 | 一般技术条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须将全部技术条款参数按顺序填写

2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标人名称（盖章）：

日期：       年    月    日

## 八、一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须将全部商务条款参数按顺序填写

2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标人名称（盖章）：

日期：       年    月    日

## 九、 实施计划

1、设备技术特点说明及详细方案（如有）

2、项目整体验收计划（如有）

3、服务承诺

| 序号 | 主要内容（包括但不限于以下内容） | 投标文件响应 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期限长短 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 | 服务响应时间 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 | 技术保障能力 |  |  |
| 4 | 维护运行的技术指导能力 |  |  |
| 5 | 提供服务的便利性 |  |  |
|  | … |  |  |

注：投标人自行编制

4、售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《招标文件》的要求（格式自定）

(1)免费保修期。

(2)应急维修时间安排。

(3)维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）。

(4)维修服务收费标准。

(5)制造商的技术支持。

(6)其它服务承诺。

(7)培训计划。

5、投标人认为有必要说明的其他技术资料、其它重要事项说明及承诺。

投标人名称（盖章）：

日期：       年    月    日