江苏省地质矿产局第五地质大队

固定翼无人机数据采集系统采购

招  标  文  件

项目编号:WD-CH201805

江苏省地质矿产局第五地质大队

2018年10月

第一部分  招标邀请

江苏省地质矿产局第五地质大队(以下简称“招标人”)，就以下采购项目进行公开招标，欢迎符合资格要求的投标人参加投标。

一、招标人：江苏省地质矿产局第五地质大队

二、招标项目名称：江苏省地质矿产局第五地质大队固定翼无人机数据采集系统采购

三、招标方式：公开招标

四、投标人资质要求：具有独立法人资格的仪器设备经销商或集成商

五、招标内容：固定翼无人机数据采集系统1套。

1.本次招标共1包。

2.招标范围包括：以上货物的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。

具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

3.履约时间：合同签订后7日内交货及完成安装调试并验收完毕。

4.履约地点：江苏徐州，江苏省地质矿产局第五地质大队。

六、招标公告期限：2018年10月11日9:00~2018年10月17日17:30

七、获取招标文件方式：登录网站http://www.jsdzwd.com，自行下载招标文件及其他相关资料。若投标人确认参与本项目投标，请在招标公告期限内填写《供应商参与投标确认函》并传真给招标人，招标人在招标公告期限内未收到投标人的《供应商参与投标确认函》，将不接受投标人的投标。《供应商参与投标确认函》是投标文件的组成部分，原件须纳入投标文件一并提交。

八、投标书份数：正本一份，副本四份

九、投标文件：中文编写，用A4幅面纸张装订

十、标书送达起止时间：2018年10月18日上午9:00~9:30

十一、标书送达地点：江苏省地质矿产局第五地质大队（江苏省徐州经济技术开发区金水路9号）办公楼二楼开标室

十二、开标评标时间及地点：2018年10月18日上午9:30，开标地点：江苏省地质矿产局第五地质大队（江苏省徐州经济技术开发区金水路9号）办公楼二楼开标室

十三、投标有效期：30天

十四、招标联系人：李兴山

十五、招标人联系电话：0516-87870766，传真：0516-87870770

附件下载：江苏省地质矿产局第五地质大队固定翼无人机数据采集采购招标文件

2018年10月11日

供应商参与投标确认函

江苏省地质矿产局第五地质大队：

关于固定翼无人机数据采集系统采购项目（项目编号WD-CH201805）招标文件收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

投标人名称（公章）：

法定代表人（受托人）：

单位地址：

联系电话：

传    真：

第二部分 投标人须知前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人名称 | 江苏省地质矿产局第五地质大队 |
| - 2 | 项目预算 | 本项目预算为人民币32万元。 *供应商应有明确报价。超过总预算或分包预算，或者无报价投标的，投标将被拒绝。 |
| - 3 | 投标人的资质要求 | 1、投标人应遵守国家有关的法律、法规，并具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本文件规定的条件； 2、必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人； 3、具有独立法人资格的仪器设备经销商或集成商。 |
| - 5 | 递交投标文件时应出示和单独递交的身份证明材料 | 出示投标人代表身份证原件； 单独递交投标人代表身份证复印件； 如投标人代表不是法定代表人本人，还需单独递交法定代表人授权委托书原件或复印件。 |
| - 6 | 是否允许代理商投标 | 是 |
| - 7 | 代理商应提交资料 | *若投标产品为进口设备，应提供生产制造厂商授权书（授权文件需包含产品名称、型号、产地，不能标明产地的需提供产品产地证明）： |
| - 9 | 是否允许联合体投标及资格条件 | ■否 |
| - 10 | 是否允许进口产品投标 | ■是 |
| - 8 | 是否需要生产制造厂商授权 | ■是 |
| - 11 | 投标人应提交的 商务文件 | - 商务文件 - *投标函 - *法定代表人授权委托书（投标人代表不是法定代表人的提供）； - *有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书加盖单位公章复印件； - 财务状况报告等相关材料。 5.提供上一个年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告及其附件或其基本开户银行出具的资信证明。 6.纳税和社保费用相关证明材料：投标人应提交自开标之日起前半年内连续三个月份依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料； 7.*按照“投标人的资质要求”规定提交的相关证明材料； 8.*按照“代理商应提交资料”规定提交的相关证明材料； - 其它商务文件 9.商务条款偏离表； 10.进口产品清单； 11.与评审相关的其他商务资料。 |
| - 312 | 投标人应提交的 技术文件 | - *投标货物数量、价格表； - *投标货物技术规范偏离表； - *投标人服务项目偏离表； - 主要投标标的情况表； - 售后服务承诺； - 自行编写的技术文件，包括但不限于以下内容： - 货物主要技术指标和运行性能的详细描述； - 关键部件明细表（包括品牌、制造厂家名称和国别）； - 详细的交货清单； - 技术需求点对点投标情况； - 货物安装、验收标准； - 项目进度表； - 货物的来源地； - 实施人员组织规划及参与人员简介； - 与评审相关的其他技术文件。 |
| - 就13 | 是否接受可选择或可调整的投标和报价 | 否。 |
| - 14 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否。 |
| - 15 | 是否需要现场踏勘 | 否。 |
| - 16 | 投标文件有效期 | 30日历天（从开标日起计算） |
| - 17 | 投标文件递交方式 | 投标现场递交 |
| - 18 | 是否收取投标保证金 | 否。 |
|  | 是否收取履约保证金 | 否。 |
|  | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |

1.上表中加*项目若有缺失或无效，投标将被拒绝且不允许在开标后补正。

2.本项目招标文件中投标人须知或招标文件其余部分与本表不一致的，以本表要求为准。

- 第三部分 投标人须知

## 总则

- 基本要求

  - 本招标文件适用于本文件第五部分中所述货物及相关服务的招标投标。采购人应当根据政府采购政策、采购预算、采购需求编制采购文件。

  - 投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 定义

  - “采购人”指本项目的具体采购单位，名称详见投标人须知前附表第1条。

  - “招标货物”指本招标文件中第五部分所述所有货物及实现货物功能价值所必须的配套技术和服务。

  - “服务”指本招标文件第五部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

  - “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

  - “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

  - 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 合格投标人的条件

  - 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

  - 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，并符合本招标文件规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有投标人须知前附表第3条规定的资质条件；

- 本项目有特殊要求的，投标人还应当提供符合招标特殊要求的证明材料或者情况说明。

  - 本次招标是否允许代理商（投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，详见投标人须知前附表第5条、第6条。如果允许代理商投标，代理商应遵守下列要求：

- 按投标人须知前附表第6规定提供相关证明材料；

- 如果本次招标需要代理商提交投标货物生产制造厂商的授权，代理商应当按照投标人须知前附表第6条生产制造厂商授权的产品清单提供授权。

  - 具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的投标人的处理规则如下：

- 同一集团、总公司或母公司等，连同其下属的全资子公司或（持股50%以上的）绝对控股子公司等（非控股子公司除外），只能由一家参加同一分包的投标，否则采购人会有权视情况决定是否允许其自行决定撤回部分投标人只保留其中一家，或径行决定对该集团、总公司、母公司等连同其下属子公司一并拒绝。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一分包的政府采购活动。

  - 本次招标是否允许两个（含）以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见投标人须知前附表第7条。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 通知

  - 对与本项目有关的通知，采购人将以书面（包括书面材料、信函、传真、公告等方式，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，地址、传真、邮箱等以潜在投标人登记的为准。如投标人信息登记有误、传真线路故障、潜在投标人手机无法接通等原因，或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明采购人已经明知应当通知的事项并未实际有效到达，且采购人认为仍有条件和必要及时再次补发通知而故意拖延或不予补发，采购人不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

  - 本项目招标公告的公告期限为5个工作日，中标公告的公告期限为1个工作日。

## 招标文件

1.招标文件包括下述内容

第一部分投标邀请

第二部分投标人须知前附表

第三部分投标人须知

第四部分评标标准和评标方法

第五部分招标货物清单、质量和供货要求

第六部分合同主要条款

第七部分投标文件格式

2.招标文件提供期限

招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于5个工作日。

3.投标前招标文件的澄清和修改

3.1 任何已获得招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清或修改，该要求应在提交投标文件截止时间3日前，按第一部分投标邀请中的方式以书面形式送达。

3.2 按照责权利相一致原则，招标文件的主要商务、技术指标的提出方负责解释投标人提出的相关澄清、修改要求，并应当视情况作出澄清或修改的决定。

3.3 采购人对澄清、修改要求的处理：采购人根据项目实际，认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行答复的，可以对澄清、修改要求不予答复。若采购人决定给予澄清、修改，应当用补充文件的方式进行，且应当通知所有获取招标文件的潜在投标人，并以在指定媒体发布公告的形式发出澄清、修改文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

3.4 采购人主动进行的澄清、修改：采购人无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

3.5 补充文件的发出时间、投标截止日的变更：在招标采购的情形下，自澄清、修改或进行其它答复的补充文件发出之日起至所规定的投标人提交投标文件截止之日止，不得少于3日，需要为此调整投标文件提交截止日期的，应当重新确定，并就变更后的投标截止日期重新发出公告。

3.6 采购人澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购人一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购人有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。同时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

3.7 采购人将视情况确定是否有必要召开标前答疑或项目说明会。如果召开标前会，采购人将通过公告方式向潜在投标人发出通知。

## 投标文件

1.投标文件的语言和计量单位

1.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

1.2 投标文件必须打印（A4）并装订成册，报送正本壹份、副本肆份，并在封面上标明“正本”、“副本”字样；开标一览表（格式见附件一）除附在投标文件正、副本中，还须单独打印一张并密封在小信封中以备唱标用，信封在密封处加盖投标人公章和法人或授权委托代理人的签章，信封正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

1.3 投标文件必须在封袋骑缝处用封条密封，加盖投标人公章和法人或授权委托代理人的签章，并在封袋正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

1.4 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

1.5 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

1.6 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应合规文件或直接认定投标所提交的该部分文件无效，涉及“*”的，将直接导致投标被拒绝。

2.投标文件的组成及要求

2.1 投标文件分为商务部分和技术部分

商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。投标人应提交投标人须知前附表第10-11条要求的商务文件、技术文件，具体填写要求详见招标文件第七部分。

2.2 投标文件编写

- 投标文件规格幅面（A4）应与招标文件正文一致，使用宋体字。

- 按照招标文件中第七部分对投标文件格式部分规定的顺序，统一编目编码并编制目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

2.3 投标报价

- 所有投标报价均以人民币元为计算单位（进口产品报免税价格，含外贸代理费）。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 本次招标是否接受可选择或可调整的投标和报价，详见投标人须知前附表第12条。如果本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

- 投标人要按投标货物数量、价格表（第七部分）的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货和保险费用等）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。开标一览表中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“0”。

- 投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。

- 投标的报价优惠应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不具有竞争优势。

- 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

- 最低报价不能作为中标的保证。

2.4 分包、转包

- 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见投标人须知前附表第13条。

- 投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

3.投标内容填写说明

3.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

3.2 除可填报内容外，对投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，该投标将被拒绝。

3.3 投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

3.4 开标一览表为在开标现场上唱标所需的材料，按内容要求统一填写，不得自行增减内容。

3.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步原件审查的要求。

4.投标文件的有效期

4.1 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第15条。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

4.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。

5.投标文件的签署及其他规定

5.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

5.2 投标人在投标文件中所加盖公章应为与投标人（如为联合体投标，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，不得使用“投标专用章”、“合同专用章”等其它形式的印章，不符合本条规定的投标将被拒绝。

  - 为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该投标予以拒绝。

  - 投标人应按本款下述规定以及投标人须知前附表第16条规定的方式提交投标文件。

  - 投标文件存在以下情形的，投标无效：

①不同供应商的投标文件内容雷同或错、漏之处一致且不能合理解释的；

②法定代表人或者负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参与投标；

③不同供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

④由同一人携带两个及以上供应商的资料参与投标的（包括资格审查、领取招标资料、参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标）；

⑤有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

  - 有下列情形之一的，应认为投标无效：

①未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

②投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

③不具备招标文件中规定的资格要求的；

④报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

⑤投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑥法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 投标文件的递交

1.投标文件的递交方式

现场递交至江苏省地质矿产局第五地质大队二楼会议室（开标室）。

2.投标截止时间

2018年10月18日上午9:30；在投标截止时间之后投标将被拒绝。

3.投标文件的补充、修改和撤回

3.1投标人在投标截止时间前，可对其所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

3.2在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

## 开标

1.开标

1.1采购人按招标文件规定的时间、地点主持开标，投标人代表及有关工作人员参加。

1.2开标采用现场唱标的形式。若投标人不足三家，该项目或该包按废标处理。

1.3开标时，应当众宣读投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及采购人认为适当的其他内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购人对此不承担任何责任。

1.4超过预算上限的投标将被拒绝，公布的预算详见投标人须知前附表。

## 评标步骤和要求

1.组建评标委员会

2.评标准备与初步评审

2.1 开标后，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金提交情况。

2.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求：

⑴实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指投标文件明显不能满足招标文件的要求，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

⑵如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

⑶重大偏离不允许在开标后修正，重大偏离的认定由评委会集体作出。评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，前提是这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

2.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

2.4 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

⑴开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

⑵如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准，数字1至0的大写应为“壹贰叁肆伍陆柒捌玖零”。

⑶如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。如果唱标公示的单价乘以数量不等于总价，以开标一览表为准。

⑷按照前三款认定后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

2.5 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

2.6 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人说明情况。

3.投标的澄清

3.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果投标人出现同类问题，评标委员会应当给予投标人均等的澄清机会。

3.2 评标委员会应当给投标人以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

3.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

4.对投标文件的详细评审

4.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行详细评审；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，评委会不得擅自改动、细化招标文件及评分细则；具体评审原则、方法和中标条件详见第四部分评标标准和评标办法。

4.2 除评标标准和评标办法另有规定外，评标采用综合评分法，将投标主体资质、信用评价、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评委给其评分的算数平均值。

5.确定中标供应商

5.1 评标委员会根据详细评审的结果确定推荐的中标候选供应商名单，并标明排名顺序。

5.2 采购人应确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商并与其签订合同。

5.3 采购人也可授权评标委员会按本条规定推荐中标供应商。

- 评标过程要求

  - 在评标期间，投标人企图影响采购人、评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

  - 评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 关于重新评审及投标人瑕疵滞后发现的处理规则

  - 评审结果一旦确定，除法律法规规定的情形外，采购人不得以任何理由组织重新评审。

  - 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，将按照招标文件、相关法律法规的规定进行处理，必要时将提请监管部门进行处理。

- 采购项目废标

  - 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

⑴符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

⑵报价在项目采购预算之内的投标人不足3家的；

⑶出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑷因重大变故，采购任务取消的。

⑸采购项目废标后，评标委员会应作出书面报告。

  - 废标后，采购人应当将废标结果通知所有投标人。

## 签订合同

1.中标通知

1.1 中标供应商确定后，采购人应于2个工作日内，发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书。

1.2 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

1.3 中标通知书是合同的组成部分。

2.签订合同

2.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件、投标文件确定的事项与采购人签订中标合同。

2.2 中标供应商应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

2.3 投标人中标及签订合同后，不得擅自转包、分包，未签署其他代替原合同有效性的新合约前，亦不得将合同任何权利、义务向第三方转让。违反本条规定，给采购人造成损失的，应承担赔偿责任。

## 处罚、询问和质疑

1.发生下列情况之一，投标人的投标保证金将可能被没收，并被列入不良记录名单，投标人今后参与本单位采购项目的机会可能会受到影响：

⑴开标后在投标有效期内，投标人无正当理由撤回其投标；

⑵中标供应商未按本招标文件规定签约，或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

⑶投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

2.投标人有权就招标事宜提出质疑

2.1 投标人对采购事项有疑问的，可以按照相关法律规定向采购人提出询问。

2.2 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。

2.3 若投标人认为其投标未获公平评审或采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

⑴对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

⑵对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

⑶对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2.4 质疑人提起质疑应当符合下列条件：

⑴质疑人是参与被质疑采购项目投标的供应商；

⑵质疑需提供必要的证据材料；

⑶在质疑有效期限内提起质疑；

⑷有关法律、行政法规、部门规章规定的其他条件。

2.5 质疑应当以《质疑函》的形式提出，并包括以下主要内容：质疑人全称、地址、邮政编码等；被质疑人及与质疑事项有关的当事人全称；被质疑采购项目的名称和编号；质疑的具体事项，包括事实、理由和法律依据；有效、合法的证据材料；有效联系人和联系方式（手机、座机、传真、邮寄地址等）；其它需要说明的内容。

2.6 采购人将在收到质疑函后7个工作日内审查质疑事项，作出答复决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将报请政府采购管理部门处理。

2.7 质疑人有下列情形之一的，采购人应驳回质疑：

⑴缺乏事实、法律依据或证据材料不合法、不充分的；

⑵捏造事实、提供虚假材料的；

⑶其他根据相关法律法规应当予以驳回的情形。

2.8 供应商进行虚假和恶意质疑的，采购人可以提请有关部门将其列入不良记录名单。

2.9 质疑函的递交应按照有关规定进行递交和签收，地址：江苏省地质矿产局第五地质大队 资产办公室  联系电话：0516—87876766。

## 保密和披露

1.采购人有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

2.在采购人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第四部分 评标标准和评标方法

## 评分办法

本次评审采用综合评标法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

## 评分标准

初步评审标准

| 评审标准 | 备注 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 投标货物数量、价格表 |  |  |
| 投标货物技术规范偏离表 |  |  |
| 投标人服务项目偏离表 |  |  |
| 项目预算 |  |  |
| 招标文件规定的可拒绝投标的其他未实质性响应招标文件要求的，而被判定为投标无效的情况的 |  |  |

详细评审标准

| 一 价格分值(0 -30分) |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| --- | --- | --- |
| 二 商务及技术(0-54分) | 投标文件对商务及技术需求响应情况（0-47分） | 完全仪器响应商务及技术参数得47分，具体由评委根据投标人的投标文件中产品情况、《投标分项报价表》、《技术参数偏离表》、《商务条款偏离表》等有关资料打分。在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，不满足投标无效。技术商务参数负偏离的，则每项扣1分，直至扣完。参数要与原装彩页一致，不一致，复印件算不响应，扣5分。 |
|  | 产品先进性、匹配性、可靠性、稳定性（0-7分） | 根据投标人提供的产品的高度易用性、简便性、先进性、扩张性、匹配性、高效性等进行打分，优秀得6-7分；良好得4-5分；一般得0-3分； |
| 三 售后服务承诺情况 (1 -6分) | 服务响应1-4分 | 根据售后服务体系，维修站数量和技术人员、服务响应时间和方式打分，最优为3-4分，一般为1-2分。 |
|  | 免费质保0-2分 | 不满足招标文件要求的不得分，满足招标文件要求的得1分；每增加1年制造厂商提供的质保加1分，需提供制造厂商出具的售后服务承诺书及制造商授权函（正本）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 |
| 四 资质证明（6分） |  | 供应商具备无人机技术开发、生产、销售的许可的得1分。 |
|  |  | 快拼软件供应商获得国家版权局颁发的本软件计算机软件著作权登记证书得1分；航测正射影像软件供应商获得国家版权局颁发的本软件计算机软件著作权登记证书得1分；航测成图软件供应商获得国家版权局颁发的本软件计算机软件著作权登记证书得1分；数字高程模型软件供应商获得国家版权局颁发的本软件计算机软件著作权登记证书得1分；全数字摄影测量软件供应商获得国家版权局颁发的本软件计算机软件著作权登记证书得1分。 |
| 五 业绩（0-4分） |  | 每有一项同类业绩的1分，最高的4分，投标文件中放复印件，开标时验原件，无原件或原件与复印件不符者不得分。 |

第五部分 招标货物清单、质量和供货要求

## 一、概述

（一）投标人应仔细阅读技术文件中规定的所有条款，包括各项技术规格，并且应全部做出响应。

（二）投标人应具有本次招标货物的生产能力或供货能力，具有良好的设备、工艺、完整的质量保证体系及相应的试验检测手段，并在投标文件中对上述部分的主要内容加以说明。

## 二、技术需求

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 电动无人机航摄遥感系统 | 1.★翼型：常规布局，机翼长度≥2.0m，机长≥1.5m； 2.★续航时间：≥120min； 3.★模块化设计：动力模块、载荷模块、垂起模块、飞控模块、RTK模块、机身部件（机翼、尾翼）均为可拆卸设计，整机可数分钟拆装（中标后、签订合同前提供设备演示，否则视为虚假应标予以废标处理）； 4.★动力电池：总容量≥30000mAh;智能电池，垂起电机与固定翼推力电机，分别独立供电； 5.最大飞行高度≥5000m； 6.★最大起飞重量≥10kg； 7. ★起降方式：垂直起降 全自主(自主降落时遇到地面事物影响时，可以通过地面站定高、缓降、微调降落点，做到完全脱控，精准降落)； 8.控制半径：≥15 km； 9.★差分模块:具备实时差分RTK、后差分解算系统PPK； 10.抗风能力：≥5级风； 11.防雨等级：小雨； 12.便携箱尺寸：紧凑型轿车均可携带； 13.★飞行控制系统：支持电子围栏、低电量保护、空速失效保护、低高度保护、引擎失效保护等功能； 14.★支持拍照POS数据自动存储，地面下载功能； 15.★飞控系统集成微型GPS/MINS组合导航，提供完整的三维位置、三轴姿态、三轴速度、三轴加速度等导航信息，集成气压式高度计，分辨率0.1M，范围-500~10000M，集成差压式空速计，分辨率1M/S，范围0~100M/S，支持双路电压监测，电压范围0~52V； 16. 地面站软件具备实施显示坐标、高度、方向、速度、爬升率、气压高度、空速、仰俯角、横滚角等参数； 17. 使用环境：工作温度：-55ºC～+85ºC，湿度：95%。 |
| 载荷系统——正射模块 | 18. ★拍照传感器：全画幅相机，拍照传感器最大像素≥4200万，镜头：35mm镜头； 19.视频传感器：最大像素≥1500万，视频规格：最大可支持2K（2340×1296） 30FPS 16:9。 |
| 载荷系统——倾斜摄影模块 | 20. ★倾斜相机（适配于本次采购的固定翼） 像素≥2.9亿像素 镜头：35mm定焦镜头 传感器类型：APS画幅 供电：支持无人机飞行平台电源供电 |
| 地面控制系统 | 21.★地面基站GNSS 1）跟踪信号：GPS：L1、L2；BDS：B1、B2；GLONASS：L1、L2 2）定位精度：平面±8mm+1pmm,高程：±15mm+1pmm，倾斜测量：30°以内≤3cm 3）采用专业测量GNSS天线，能够在复杂环境中稳定工作，防尘防水能力IP67,能抗2米水下临时浸泡，完全防止粉尘。 22.AGS210物理参数 1)尺寸：66mm*60mm*17mm 2)重量：43g（含壳68g） 3）电压：7.2~30v 4）功耗：3.2w 23. 地面工作站 - 处理器：intel 酷睿i56200u - 内部Flash容量： 8G Byte EMMC - 硬盘容量 ：500G 5400转 - 显卡芯片：AMDRadeonR5M330 - 系统：预装Windows10 - 内存容量： 8GBDDR3L - 储存格式： 际上专用pos数据格式 - 指示灯：2个LED指示灯，指示状态一样，都指示GNSS信号和Micro SD卡数据读取状态 - 电源信号接口： 用于电源输入，数据输入/输出及与计算机通信，默认端口：电源接口，EVENT接口，可定制接口：PPS，实时输出RS232（标准NMEA） - 天线接口：一个外置SMA天线接口 - Mini USB接口：1个Mini USB接口 - Micro SD卡插槽：一个Micro SD卡插槽 24.GGPoS软件核心参数 1）具有事后动/静态差分定位和动/静态精密单点定位功能。 2）兼容 GPS/GLONASS/BDS/Galileo 多模数据。 3）支持北斗单独数据动静态定位解算。 4）提供厘米级动态定位精度和厘米/秒级测速精度。 5）国际领先的单历元模糊度解算算法。 6）提供接收机钟差延迟修正，特定针对于航空摄影测量与遥感中的动态定位优化。 7）相机曝光优化内插算法，适用于大机动性的无人机航空遥感。 8）提供相机曝光延迟修正，和空三软件结合，可提高航空摄影测量精度。 9）直接输出POS点坐标，可和业内著名GNSS/INS组合软件诺瓦泰IE以及际上Throstle无缝对接和升级。 10）支持大疆精灵P4RTK版本PPK数据解算。 25.地面移动站 选用拓普康或中海达产品 |
| 测图软件 | 26.★能够满足三维模型测图，满足1:500地籍测量，满足1:500地形测量。面向测绘和地理信息系统，支持多种模式和多种行业的数据采集，工程模板使数据生产标准化和规范化，保证大规模生产时各作业小组的作业规格一致，支持编码符号自定义以适应不同地区的要求，直接利用数据库存储技术，突破数据量的瓶颈，采用动态实时存盘技术，保证数据安全。 支持测站碎部坐标重算，控制和碎部测绘可同时进行，自动提取纵横断面数据并生成纵横断面，支持多种方法的土方计算。最强劲的图形表现能力，灵活的分层、分类和分比例显示，交互操作灵活方便，支持多媒体属性和OLE链接与嵌入，支持三维显示和空间查询，打印绘图出表功能。专门设计模拟测量过程功能，保证学习掌握更迅速，系统支持二次开发，同时保证共享二次开发的成果。 |
| 航测成图软件 | 27.★数字测绘航测成图软件，软件功能：可配合影像图完成数字图成果编辑、处理、分析、面积测算等。 |

## 三、服务要求

㈠交货时间、地点及验收方式

1、实施时间：在中标通知书发出后3个工作日内与用户签订合同，合同签订后3个工作日内完成交货、安装、调试及培训。

2、实施地点：合同指定地点

3、验收：

（1）设备安装、调试、培训完毕,试运行15个工作日以后，可进行项目验收。验收申请应由竞标人提前一周提交给采购人，采购人可根据本项目的合同及技术规范书对验收范围进行确认，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。

（2）竞标人应提供各阶段的测试和验收方案，并经采购人确认后由双方共同实施。

（3）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

4、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全并与投标时所提供的技术资料一致。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

6、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7、采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，若不通过计量认证则免费更换产品，并由厂家支付计量认证费用。

8、采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

9、产品包装材料归采购人所有。

（二）质量保证及售后服务要求

1、产品质量保证期

⑴设备自验收之日起，硬件设备提供一年免费质保服务，软件产品提供一年内免费升级，生产厂家提供终身技术咨询。

⑵竞标产品自身质量问题的产品或零配件进行免费维修、更换。单独做出要求的，以单独要求为准。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

⑴质量保证期内服务要求

①电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

②现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在12小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

③技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

⑵质保期外服务要求

①质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3、故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，24小内到达现场进行处理。

4、维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

5、培训

竞标人负责派专业技术人员到买方指定的地点对买方的技术人员进行培训，直至采购人的使用人或技术人员能熟练独立工作，同时能完成一般常见故障的维修工作为止，时长不少于3个工作日，培训人员3～5人，一切费用由中标方承担。

第六部分 合同主要条款

1、质保期：仪器安装验收合格后1年。

2、供货期：合同签订后3天内。

3、质保金的退还时间：验收合格后一年。

4、付款方式：国产设备在完成设备供应、安装、调试，并经验收合格后，支付合同总价款的90%，其余价款（10%）为质保金，按照合同约定予以退还；进口设备原则上采用信用证方式付款。

5、验收标准及方式：按照江苏省地质矿产局第五地质大队设备验收相关管理规定执行。

第七部分 投标文件格式

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件格式 | 商务部分 |  |
|  | 投标人应答索引表 |  |
|  | *投标函 | 1.投标函 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 2.法定代表人授权委托书 |
|  | *投标人营业执照 | *3.投标人营业执照 |
|  | 财务状况报告等相关材料 | 4．财务状况报告等相关材料 |
|  | 纳税和社保费用相关证明材料 | 5．纳税和社保费用相关证明材料 |
|  | *按照“投标人的资质要求”及“投标产品资质要求”规定提交的相关证明文件 |  |
|  | 按照“代理商应提交资料”规定提交的相关证明文件——生产制造厂商授权委托书 |  |
|  | 商务条款偏离表 | 10．商务条款偏离表 |
|  | 进口产品清单 | 11．进口产品清单 |
|  | 投标人认为需要提供的其他商务资料 | 12．投标人认为需要提供的其他商务资料 |
|  | 技术部分 | 三、技术部分 |
|  | *开标一览表 | 1.*开标一览表 |
|  | *投标货物数量、价格表 | 2.*投标货物数量、价格表 |
|  | *投标货物技术规范偏离表 | 3.*投标货物技术规范偏离表 |
|  | *投标人服务项目偏离表 | 4.*投标人服务项目偏离表 |
|  | 主要投标标的情况表 | 5.主要投标标的情况表 |
|  | 售后服务承诺 | 6.售后服务承诺 |
|  | 投标单位基本信息 | 投标单位基本信息 |
|  | 投标人自行编写的技术文件 | 7.投标人自行编写的技术文件 |
|  | 投标人认为需要提供的其它说明和资料 | 8.投标人认为需要提供的其它说明和资料 |

投标人提交文件须知

- 本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以投标人须知前附表为准。

- 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 投标人提交的材料不予退还。

- 全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

- 对投标人须知前附表中涉及*的格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

一、投标人应答索引表

| 序号 | 项目 | 投标人应答内容 | 证明文件在投标文件中所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标函 |  |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
|  | 投标人营业执照 |  |  |  |
|  | 财务状况报告等相关材料 |  |  |  |
|  | 纳税和社保费用相关证明材料 |  |  |  |
|  | 合法经营书面声明 |  |  |  |
|  | 按照“投标人的资质要求”及“投标产品资质要求”规定提交的相关证明文件 |  |  |  |
|  | 按照“代理商应提交资料”规定提交的相关证明文件 |  |  |  |
|  | 生产制造厂商授权委托(非进口产品无需提供) |  |  |  |
|  | 商务条款偏离表 |  |  |  |
|  | 进口产品清单 |  |  |  |
|  | 投标人认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |
|  | 投标货物数量、价格表 |  |  |  |
|  | 投标货物技术规范偏离表 |  |  |  |
|  | 投标人服务项目偏离表 |  |  |  |
|  | 主要投标标的情况表 |  |  |  |
|  | 售后服务承诺 |  |  |  |
|  | 投标人自行编写的技术文件 |  |  |  |

注：上表内容可根据项目具体情况进行调整。

二、商务标部分投标文件格式

1．法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改江苏省地质矿产局第五地质大队投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：（公章）

法人（负责人）：（签字）                        身份证号码：

委托代理人：（签字）                           身份证号码：

日期：          年      月        日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

（备注: 法定代表人授权委托书中，法人、授权委托人必须本人签字，不得代签。）

2.投标函

江苏省地质矿产局第五地质大队

我方参加贵方组织的     (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方承诺如下：

- 同意在本项目招标文件中规定的开标日起天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 开标截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的，时间范围为成立至今）；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 我方已详细审查全部招标文件包括修改通知、澄清及补充说明等，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 提供招标文件规定的全部投标文件及样品，包括投标文件正本、副本、开标一览表、电子文档和样品等。

- 按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

- 完全理解投标报价超过预算金额时，投标将被拒绝。

- 开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

- 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

- 完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

- 接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

- 如果我方违反上述承诺、投标内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

投标人名称(加盖公章)：

投标人代表(签字或名章)：

法定代表人（签字或名章）：

日期：  年   月  日

注：1、除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

3．投标人营业执照

4．财务状况报告等相关材料

5．纳税和社保费用相关证明材料

6．合法经营书面声明

7．按照“投标人的资质要求”及“投标产品资质要求”规定提交的相关证明文件

8．按照“代理商应提交资料”规定提交的相关证明文件

9. 进口产品生产制造厂商授权委托书

致：江苏省地质矿产局第五地质大队

作为设在       （生产制造厂商地址）的制造      （投标货物名称和型号）的（生产制造厂商名称）在此唯一授权        （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就项目         （项目编号）递交投标文件并进行后继的合同谈判和签署合同。

根据招标文件和合同条款的规定，我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的生产制造厂商名称：（加盖公章）

日期：  年   月   日

10．商务条款偏离表

如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《商务条款偏离表》，完全满足招标文件要求的投标人需应答“完全满足招标文件的全部要求”。

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 商务文件要求 | 投标文件的应答 | 正偏离或负偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满足/不满足 |  |

注：本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。

11．进口产品清单

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 制造商 | 产地 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

12．投标人认为需要提供的其他商务资料

三、技术部分投标文件格式

1.*开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

开标一览表

单位:人民币元

| 总报价 | 小写： 大写： |
| --- | --- |

| 序号 | 名称 | 投标报价 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物费用 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 特别说明事项： |  |  |  |  |

投标人声明：开标一览表中的“投标总价”是投标货物等全部费用的报价。

投标人名称（签章）：

日期：   年   月    日

注：除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

2.*投标货物数量、价格表

项目名称：

项目编号：

表一货物费用(价格单位:人民币元)

| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 | 型号 | 部件名称 | 部件描述 | 部件数量 | 部件单价 | 设备列表单价 | 设备数量 | 折扣 | 设备投标报价 |
| 1 |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明:

- 项7“设备列表单价”=Σ（项5X项6）；

- 项11“设备投标报价”=项7×项8×项9；

- 除填写本表外，投标人还可根据需要提供以下附件：

⑴专用工具清单及价目表

⑵备品、备件清单及价目

⑶所需进口关键元器件、原材料清单及价目表

表二服务费用(价格单位:人民币元)

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件 |  |  |
| 2 | 其它 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

- 开标一览表中“投标总价”项应等于投标货物数量、价格表表一中“项11-设备投标报价”各项之和与投标货物数量、价格表表二中“合计”及其他费用项（如有需要请另附表）相加；

- 表中各单项应分别与开标一览表的各单项相符；

- 投标人如认为还有需要提供的内容可另列表说明。

除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

3.*投标货物技术规范偏离表

（详见招标文件第五部分“招标货物清单、质量和供货要求”）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标货物技术条款偏离表

| 序号 | 货物名称及品目号 | 数量 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 应答 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人所提供的货物，应符合招标文件招标货物清单、质量和供货要求中提出的质量、技术要求。

- “投标文件应答”栏应当填写投标具体参数；

- “偏差”栏只能填写“正”、“无”或“负”；

4、招标文件第五部分要求提供证明材料的，要按照要求附上投标设备的检测报告或国家相关部门认证或公开宣传的印刷资料作为证明，这些材料应当扫描后编制在投标文件中。对于招标文件要求提供相关材料的，只填写“满足”而投标文件未体现相关证明材料的，不作为评审依据。

除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

4.*投标人服务项目偏离表

（详见招标文件第五部分“招标货物清单、质量和供货要求”）

如投标人提供的服务与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《服务项目偏离表》，完全满足招标文件要求的投标人需应答“完全满足招标文件的全部要求”。

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

5.主要投标标的情况表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 主要投标标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 服务要求或者 标的基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：发布中标公告时将公布主要中标标的情况。

6.售后服务承诺

7.投标人自行编写的技术文件

8.投标人认为需要提供的其它说明和资料